SVJ Nad Papežem 1493, 26301 Dobříš, IČ 27237257 poptává 3 ks nových výtahů náhradou za tyto 3 ks stávajících výtahů:

Výrobce Transporta Brno; r. v. 1983, třída I.; typ TOV 250; nosnost 250 kg; jm. rychlost 0,7 m/s; zdvih 16,8 m; pohon el. trakční; strojovna nahoře; počet stanic/ nást. 7/7; řízení VRN 3 (sběr); nosné prostředky – ocelová lana 2 x 26 m – pr. 10 mm.

Nové výtahy budeme vybírat nejméně na základě parametrů níže. Nabízené parametry uvádějte v číslovaném pořadí níže. Další parametry uvádějte za číslovaným seznamem. Požadavek platí i pro nabízené varianty. Poptávka je rozdělena na odkup (likvidaci) starých výtahů, poptávku dodání plně funkčních výtahů a na dodávku servisních služeb (dodavatelská firma nemusí být servisní firmou). Všechny ceny u všech nabídek a variant nabídek vždy uvádějte bez DPH, výši DPH a cenu vč. DPH. Naše společenství neposkytuje zálohové platby.

Odkup (likvidace) starých výtahů:

1. Všechny vaše časové, cenové a jiné podmínky pro potřeby a likvidaci (odkup) starých výtahů.

Pro dodávku nových výtahů požadujeme specifikaci nejméně:

1. Nosnost, větší podlahová plocha.
2. Rychlost, pohon, spotřeba, hlučnost.
3. Barvy a materiály stěn, podlahy, stropu, všech dveří.
4. Výbava kabiny (madla, zrcadla, sedátka, osvětlení, možnosti a ceny dodatečných montáží – např. kamera atd.)
5. Možnosti otevírání dveří (posuvné, křídlové, harmonika, atd.); čas potřebný k otevření a zavření všech dveří. Odolnost každých dveří proti násilnému otevření před jejich automatickým odblokováním.
6. Požadavky na různé typy blokací ve prospěch dodavatelské firmy. Upřednostníme nabídku bez blokací.
7. Možnosti ovládání logiky výtahů (sběr nahoru, sběr dolů, atd.).
8. Kolik let je garantována dodávka všech možných (HW, SW, atd.) náhradních dílů, možnosti náhrad, atd. Statistická poruchovost prvků (HW, SW, atd. u nabízených výtahů).
9. Dodací doba; požadavky na rekonstrukce vč. potřeb stavebních povolení či ohlášení, elektrické rozvody, atd.
10. Vyspecifikovat všechny druhy poskytovaných záruk.
11. Specifikace dokumentace dodávané k výtahům (manuály, schémata, specifikace, atd.)

Pro servisní služby požadujeme specifikaci nejméně:

1. Možnost vyproštění uvízlé posádky proškolenou osobou. Pokud možnost nenabídnete, vyspecifikujte kompletní cenový a časový požadavek na vyproštění uvízlých osob.
2. Možnosti přivolání pomoci v případě uvíznutí ve výtahu.
3. Všechny typy servisních, kontrolních, inspekčních a jiných potřeb nových výtahů (odkážete-li na ČSN, požadujeme možnost ověření tvrzení) a vámi nabízených cen (včetně konkrétně vyčíslené kilometrové vzdálenosti, nikoli cena za 1 km) za služby, které kompletní potřeby zajistí. S největší pravděpodobností upřednostníme nabídky bez paušálu.

Nabídky zasílejte výhradně emailem, odkazy na studium vašich webových stránek bez doručení konkrétní nabídky nebudou akceptovány. Odkaz na web uveďte pouze jako doplňující informaci. Vyhodnocení nabídek může trvat delší dobu, ale odpovězeno bude všem, kteří své nabídky zašlou. Nabídky zasílejte nejpozději dne 3. 8. 2022, následující den se nabídky začnou vyhodnocovat.