## List 1
Tabulka 1
Předmětem této poptávky je provádění pravidelného servisu, údržby a oprav výtahů v objektu ul. Vidoulská 760/2,4,6,8, Praha 5 (typ budovy - neveřejná, bytová ), v souladu s platnými právnímy předpisy, ČSN, pokyny výrobce a servisním standardem:
| Pravidelná preventivní údržba (PPU): |  | 1x za 3 měsíce
| Odborné prohlídky (OP): |  | 1x za 3 měsíce
| Odborné zkoušky (OZ): |  | 1x za 3 roky
| Inspekční prohlídky (IP): |  | 1x za 6 let
Varianta 1.
Rozsah činností zahrnutých v paušální ceně:
Pravidelná preventivní údržba (PPU) Prohlídka dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem ověření a zajištění správné funkce výtahu v rozsahu stanoveném ČSN 274002 nebo předpisy výrobce Čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot Pravidelná kontrola zařízení výtahu zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, přezkoušení funkce zařízení, mazání apod. Pravidelné posuzování opotřebení částí výtahových zařízení a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav Bezpečnostní kontroly funkcí a provozu zařízení výtahů dle technických požadavků a předpisů výrobce Kontrola funkčnosti dorozumívacího zařízení umístněného v kabině výtahu Kontorla funkčnosti osvětlení výtahové kabiny
Odborné prohlídky (OP) Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu v rozsahu stanoveném ČSN 274002 nebo předpisy výrobce
Odborné zkoušky (OZ) Zkouška výtahu prováděná k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu v rozsahu stanoveném ČSN 274007 nebo předpisy výrobce
Inspekční prohlídky (IP) Zajištění prohlídky v rozsahu stanoveném ČSN 274007, provedené inspekčním orgánem typu A podle ČSN EN ISO/IEC k posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostních rizik dle ČSN EN 81-80
Vyproštění Pracovník zhotovitele se dostaví k vyproštění nejpozději do 60 minut po oznámení
NONSTOP Pohotovost - provozní poruchy V případě, že je nutná přítomnost servisního technika k opravě poruchy výtahu, zhotovitel nastoupí nejpozději do 4 hodin po oznámení poruchy v pracovní době a nejpozději do 6 hodin od oznámení poruchy mimo pracovní dobu.
Doprava k činnostem zahrnutým v paušální ceně
Veškerý potřebný pomocný materiál, oleje, mazadla a čistící prostředky včetně zajištění jejich likvidace dle zákona o ochraně životního prostředí
Paušální ceny:
| Umístění výtahu (adresa) | Výrobce výtahu | Typ výtahu | Kategorie výtahu | Rok výroby | Uvedení do provozu | Počet stanic | Nosnost (kg) | Paušální cena za 1Q (Kč/výtah)
| Vidoulská 760/2 Praha 5 - Jinonice | Otis | GeN2 Comfort | A1 | 2007 | 2008 | 6 | 630
| Vidoulská 760/4 Praha 5 - Jinonice | Otis | GeN2 Comfort | A1 | 2007 | 2008 | 6 | 630
| Vidoulská 760/6 Praha 5 - Jinonice | Otis | GeN2 Comfort | A1 | 2007 | 2008 | 6 | 630
| Vidoulská 760/8 Praha 5 - Jinonice | Otis | GeN2 Comfort | A1 | 2007 | 2008 | 6 | 630
[6 empty] | Paušální cena za 4 zařízení za čvtrletí |  |  | 0
[6 empty] | Paušální cena za 4 zařízení za rok |  |  | 0
[6 empty] | Paušální cena za 4 zařízení za 6 let |  |  | 0
Položkové ceny:
(Pro činnosti nad rámec servisů zahrnutých v paušální ceně)
|  | V pracovní době (Po-Pá) | Mimo pracovní dobu (Po-Pá) | So,Ne, svátky
Hodinová sazba technika HZS (Kč/hod)
Doprava (Kč)
Varianta 2.
Rozsah činností zahrnutých v paušální ceně:
Pravidelná preventivní údržba (PPU) Prohlídka dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem ověření a zajištění správné funkce výtahu v rozsahu stanoveném ČSN 274002 nebo předpisy výrobce Čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot Pravidelná kontrola zařízení výtahu zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, přezkoušení funkce zařízení, mazání apod. Pravidelné posuzování opotřebení částí výtahových zařízení a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav Bezpečnostní kontroly funkcí a provozu zařízení výtahů dle technických požadavků a předpisů výrobce Kontrola funkčnosti dorozumívacího zařízení umístněného v kabině výtahu Kontorla funkčnosti osvětlení výtahové kabiny
Odborné prohlídky (OP) Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu v rozsahu stanoveném ČSN 274002 nebo předpisy výrobce
Vyproštění Pracovník zhotovitele se dostaví k vyproštění nejpozději do 60 minut po oznámení
NONSTOP Pohotovost - provozní poruchy V případě, že je nutná přítomnost servisního technika k opravě poruchy výtahu, zhotovitel nastoupí nejpozději do 4 hodin po oznámení poruchy v pracovní době a nejpozději do 6 hodin od oznámení poruchy mimo pracovní dobu.
Doprava k činnostem zahrnutým v paušální ceně
Veškerý potřebný pomocný materiál, oleje, mazadla a čistící prostředky včetně zajištění jejich likvidace dle zákona o ochraně životního prostředí
Paušální ceny:
| Umístění výtahu (adresa) | Výrobce výtahu | Typ výtahu | Kategorie výtahu | Rok výroby | Uvedení do provozu | Počet stanic | Nosnost (kg) | Paušální cena za 1Q (Kč/výtah)
| Vidoulská 760/2 Praha 5 - Jinonice | Otis | GeN2 Comfort | A1 | 2007 | 2008 | 6 | 630
| Vidoulská 760/4 Praha 5 - Jinonice | Otis | GeN2 Comfort | A1 | 2007 | 2008 | 6 | 630
| Vidoulská 760/6 Praha 5 - Jinonice | Otis | GeN2 Comfort | A1 | 2007 | 2008 | 6 | 630
| Vidoulská 760/8 Praha 5 - Jinonice | Otis | GeN2 Comfort | A1 | 2007 | 2008 | 6 | 630
[6 empty] | Paušální cena za 4 zařízení za čvtrletí |  |  | 0
[6 empty] | Paušální cena za 4 zařízení za rok |  |  | 0
[6 empty] | Paušální cena za 4 zařízení za 6 let |  |  | 0
Položkové ceny:
(Pro činnosti nad rámec servisů zahrnutých v paušální ceně)
|  | V pracovní době (Po-Pá) | Mimo pracovní dobu (Po-Pá) | So,Ne, svátky
Hodinová sazba technika HZS (Kč/hod)
Doprava (Kč)
Odborná zkouška (OZ) - 1x za 3 roky (Kč)
Inspekční prohlídka (IP) - 1x za 6 let (Kč)
Komentář: